基础化学实验复习题

1. 测水硬度时，采用的是（　　）滴定法。

A. 酸碱    B. 配位   C. 沉淀   D. 氧化还原

2. pH=10时，以铬黑T作指示剂，用EDTA滴定水样从酒红色变为蓝色，消耗EDTA的

是(    )。

A. 钙离子    B. 镁离子  C. 钙离子和镁离子

3. pH=12时，往水样中加少许钙指示剂，用EDTA滴定水样从酒红色变为蓝色，消耗

EDTA的是(    )。

A. 钙离子    B. 镁离子  C. 钙离子和镁离子

4. 测水硬度时，若水样中含有微量Fe3+ 、Al3+，可用（   ）进行掩蔽消除干扰？

A. EDTA    B. 三乙醇胺   C. NaOH   D. 草酸

5. 根据（   ）滴定方法测定亚铁盐中铁的含量？

A. 酸碱    B. 配位   C. 沉淀   D. 氧化还原

6. 用滴管向试管中滴加液体时，可能的错误操作有哪些？

A. 分不清是哪只滴瓶上的滴管，没有用专用滴管。   B. 滴管加液时伸入试管中。

C. 滴管加液时靠在试管壁。    D. 将装液的滴管斜放或倒放。

7. 旋光度值的大小与下列哪些因素有关？

A. 物质本性    B. 溶液浓度   C. 温度   D. 光源波长   E. 旋光管长度

8. 玻璃仪器洗涤时是否可用手沾洗涤剂洗涤，或用手指搓洗仪器?

9. 可在酸性介质中使用氰化物吗？

10. 测水硬度时，所用的滴定剂（标准溶液）是什么？

11. 磷的工作曲线和标准曲线是一回事吗？

12. 比色皿和比色管是一回事吗？

13. 比色皿毛玻璃面要在光路上，对吗？

14. 比色皿在装待测液之前只需用蒸馏水润洗，对吗？

15. 分光光度法测磷实验中，先调T=100%后再调波长，对吗？

16. 在测定物质折光率的过程中，阿贝折射仪能不能发生震动和撞击？

17. 测旋光度时，其它条件相同时，旋光管越长，所测旋光度值越（   ）。

18. 测旋光度时，其它条件相同时，所测溶液的浓度越大，旋光度值越（   ）。

19. 比旋光度值与旋光管长度及溶液浓度是怎样的关系？

20. 蒸馏完成后，能否直接拆除仪器？

21. 蒸馏水与去离子水比较，哪个纯度高？

22. 去离子水中含有什么杂质？

23．绿色化学的核心是什么？

24. 胶头滴管滴出的液体一般约多少滴为1mL？

25. 酒精灯应怎样熄灭？

26. 用蒸馏水洗玻璃仪器时应遵循的原则是什么？

27. 常用吸量管读数应读至多少mL？

28. 要精确配制0.100mol/L的NaCl溶液，称0.2g左右，天平要求精度至少是多少？

29. 为什么盐酸的准确浓度要靠标定得到？

30. 氯化亚铁溶液中要加入什么以免氧化？

31. 氯化亚铁溶液中要加入盐酸的目的？

32. 定容操作时，将溶液倒入容量瓶中要如何操作？

33．有些带刻度的计量仪器快速干燥可使用什么方法？

34．有些带刻度的计量仪器为什么不能直接加热干燥？

35. 抽滤（减压过滤）与普通玻璃漏斗过滤相比，有什么优点？

36. 润洗的目的是什么？

37. 移液管上的“吹”字表示什么意思？

- 粗食盐中的不溶性杂质如何去除？

- 粗食盐中Mg2+ 、Ca2+如何去除？

- 粗食盐中SO4 2-如何去除？

41. 粗食盐提纯过程中加入的过量的氯化钡如何去除？

42. 粗食盐提纯过程中加入的过量的碳酸钠如何去除？

43. 酸碱标准溶液的浓度一般为多少？

44. 用何物质标定HCl溶液的浓度？

45. 用何物质标定NaOH 溶液的浓度？

46. 测定水的总硬度时，溶液呈蓝色为终点，此蓝色化合物是什么？

47. 测定水硬度中Ca2+含量时，水样调节pH值为10，加入铬黑T溶液呈紫红色，则该紫红色化合物是什么？

48. 水硬度的大小是以水中（  ）离子和（　）离子的总量来表示的。

49. 用哪种滴定管盛装K2Cr2O7标准溶液？

50. 测亚铁盐中铁含量时，滴定过程中出现的绿色是何离子?

51. 测亚铁盐中铁含量时，被滴定的是何离子？

52. 在混合碱分析实验中，所用滴定管读数能准确到多少？

53. 比色皿装样时要装到容器的几分之几？

54. 在溶液中，H+、Na+的移动速率谁大？

55. 若HAc溶液浓度极稀，Ka=cα2 是否仍成立？

56. 在分光光度法测铁的实验中加邻二氮菲的作用是什么？

57. 在分光光度法测铁的实验中，盐酸羟胺的作用是什么？

58. 比旋光度为左旋5度，应表示为（    ）。

59．色谱实验中，上行展开时，样品点必须处于展开剂液面的什么位置？

60．展开剂是该色谱的固定相还是流动相？

61. 台秤的最小精度是多少？10mL量筒的精度又是多少？

62. 常用的洗涤液有哪些（写出三种给满分）？

63. 化学试剂是依据什么来分成四个等级的？

64. 常用的冷却方法有哪几种（写出三种）？

65. 滴定管分几种？

66. 滴定操作滴液滴出的速度大概多少为合适？

67. 烧杯、量筒、移液管这三种仪器哪个精度最高，可达多少mL？

68. 实验中常用的加热玻璃仪器有哪些（写出五种）？

69. 加热试管中液体时应注意什么？

70. 用滴管向试管中滴加液体时，使用滴管应注意什么？

71. 液体和固体试剂应分别装在怎样的试剂瓶中？

72. 要配制0.1mol/L的NaOH必须要用容量瓶吗，为什么？

73. 要将待测液准确稀释10倍，应选用哪些玻璃仪器？

74. 配制溶液前，容量瓶已经用纯水润洗过但没有干燥，可以使用么？

75. 溶液倒入容量瓶中，并加溶剂至刻度线后，配制溶液的操作是否完成，还需如何操作？

76. 定容操作时，用玻璃棒引流完后，玻璃棒应如何处理？

77. 称量基准物质时常用什么称量方式？

78. 仪器洗涤后可以用哪几种方法干燥（写出五种给满分）？

79. 请说出下列各数值的有效数字分别是几位： 0.0205；30.5240；0.00200？

80. 实验室能否穿凉鞋、拖鞋和短裤，为什么？

81. 实验室能否吃东西（如吃口香糖），为什么？

82. 实验室用电时，如果仪器暂时一段时间内不用，或有些仪器清洁时能否一直通电，为什么？

83. 纯水的制备实验中，用水洗涤碱液浸泡过的阴离子树脂时，为什么要洗至接近中性？

84. 纯水的制备实验中，用水洗涤盐酸浸泡过的阳离子树脂时，为什么要洗至接近中性？

85. 实验中纯水的制备使用的是什么方法？

86. 正丁醇，仲丁醇，叔丁醇与卢卡斯试剂反应最快的是？

87. 正丁醇，仲丁醇，叔丁醇与卢卡斯试剂反应最慢的是？

88. 一般蒸馏装置中，蒸馏烧瓶中除加待蒸馏样品外还应加入什么物质？

89. 在氨基酸的纸色谱的实验中用什么作显色剂？

90. 葡萄糖是左旋还是右旋？

91. 果糖是左旋还是右旋？

92. 如果某物质是左旋物质，应按什么方向转动刻度盘？

93. 如果某物质是右旋物质，应按什么方向转动刻度盘？

94. 标定HCl标液浓度时可选用什么指示剂？到终点显什么颜色

95. 标定NaOH溶液时可选用什么指示剂？终点显什么颜色？

96.　粗食盐中K+如何去除？

97. 硫酸亚铁样品为何要溶于硫酸中？而不直接溶于蒸馏水中？

98. 测亚铁盐中铁含量时，最后的Cr3+如何处理？

99. 电导滴定中（强碱滴强酸）, 从滴定开始至滴定结束，溶液的电导率怎样变化？

100. 测定物质折光率时，滴加试样的滴管末端为何不能接触折光仪的棱镜面？

101. 使用折光仪时，需用什么洗涤和擦拭棱镜？

102. 纯物质的熔点范围（即熔程）一般不超过多少℃？

103. 当固体有机物含有杂质时，其熔点以及熔点范围往往会怎样改变？

104. 测定有机物熔点时，毛细管中样品出现什么现象，称为始熔？

105. 测定有机物熔点时，毛细管壁太厚，对测定结果有何影响？

106. 测定有机物熔点时，加热太快，对测定结果有何影响？

107. 为证明两个具有相同熔点的物质是否为同一物质，一般选哪三种比例进行混合后测定熔点？什么结果可确定这两个物质是同一物质？

108. 测旋光度时，待测液中若有小气泡，应赶至旋光管的什么部位？

109. 把旋光管放入镜筒中时，应将鼓出部位朝上还是朝下倾斜？

110. 通过蒸馏达到的目的是什么？

- 玻璃仪器洗涤干净的标志是什么？

112. 洗干净的玻璃仪器能否用干布或软纸擦干，为什么？

113. 蒸馏水中还可能含有哪些杂质？

114. 强氧化剂及其混合物能否研磨或撞击，为什么？

115. 能否用手直接接触化学药品，应该怎样取用药品试剂？

116. 为什么实验者要随时在手边放置一块湿抹布？

117. 实验台可以耐酸碱，如果有强酸或强碱滴到实验台上，可否不用理会？

118. 实验台能否直接接触高温的物体或仪器？

119. 灭火方法主要遵循两条原则是什么？

120. 实验中应遵循绿色化学的基本概念，    必须按要求处理回收，且做作实验步骤之一对待，否则视为       。

121. 实验中一切有      的气体的实验均应在通风橱内进行。

122. 废酸应倒入      中，但不要再向里面倾倒碱液，以免      发生大量的   而发生危险。

123. 剧毒、危险品应有专门的存放地点，室内温度不高于       ，相对温度不能超过      。

124. 强氧化剂（高氯酸，氯酸钾）及其混合物和硝酸铵等不能     或       否则易发生   。

125. 实验室的废液中，含有哪些化合物的废液不可直接排入下水道？（至少回答三种）

126. 遇触电事故时应如何处理？

127. 防止火势扩展的方法有哪些？

128. 什么叫实验室“三废”？

129. 为什么倒入废酸的废液缸内不能倾倒碱液？

130. 说明移液管和吸量管的洗涤方法。

131. 什么叫绿色化学？有几层含义？

132. 哪些玻璃仪器不能用刷子刷洗（写出三种），为什么？

133. 使用碱式滴定管时为什么不能上下移动玻璃珠？

134. 氢氧化钠标准液如何配制？

135. 为什么氢氧化钠、盐酸标准液不能直接配制？

136. 如何配制盐酸标准液？

137. 滴定管、移液管、锥形瓶，哪些在使用前需要润洗？哪些不需要润洗？

138. 测亚铁盐中铁含量时，K2Cr2O7标准溶液是否可直接配制，为什么?

139. NaOH，NaHCO3，Na2CO3三种物质可以组成哪几种混合物？

140. 在混合碱分析试验中如果滴定结果V1＞V2, 那么是哪两种碱的混合物？

141. 在混合碱分析试验中如果滴定结果V1＜V2, 那么是哪两种碱的混合物？

142. 在混合碱分析中为什么不去测NaOH和NaHCO3混合物的组成？

143. 在混合碱分析实验中，若操作无误所测值V1= V2说明什么？

144. 在混合碱分析实验中，若操作无误所测值V1=0说明什么？

145. 在混合碱分析实验中，若操作无误所测值V2=0说明什么？

146. 什么是缓冲溶液？

147. 测定HAc溶液的pH值时如果烧杯不干燥，对测定结果有何影响？

148. 如显色剂抗坏血酸放置时间太久，会对测定有何影响？

149. 分光光度法测磷实验使用的显色剂的用量是否要准确加入？过多过少对测定结果有何影响？

150. 为什么可以通过测定溶液在某一波长下的吸光度确定其浓度？

151. 装入比色皿时手能否摸比色皿的光面，为什么？

152. 我们所用的分光光度计应如何调T=0、调T=100%呢？

153. 什么是工作曲线法？

154. 邻二氮菲分光光度法测铁的实验中，所测铁为何种形式的铁？

155. 我们所用的分光光度计在测定间隙，短暂时间内不用时试样盖板应打开还是合上？

156. 什么是吸收曲线？

157. 什么是标准曲线？

158. 说明朗伯-比尔定律的表达式。

159. 电导率仪中的电解应如何清洗？

160. 电导率仪使用后，电极怎样放置？

161. 试问纯水的电导率大，还是自来水的电导率大？为什么？

162. 电导滴定法特别适用于何种样品的测定？

163. 在氨基酸的纸色谱的实验中，为什么要用铅笔而不用钢笔在层析纸上划基线？

164. 色谱实验中，物质移动的相对距离通常用什么来表示？说明其计算公式。

165. 色谱实验中，如何判断未知物中样点是否与标样是同一物质？

166. 在氨基酸的纸色谱的实验中，固定相是什么？流动相是什么？

167. 测定折光率有什么意义？

168. 测定折光率，滴加样品时要注意什么？

169. 测定折光率时，如果你看到的视场中分界线处，色彩斑驳杂乱，如何调节？

170. 折光率中“D”表示什么？用折光仪测定物质折光率n时，可读到小数点后几位？

171. 测定熔点有何意义？

172. 什么是熔点 ？

173. 什么是熔点范围 ？

174. 一个未知物具有与某一已知物相同的熔点时，怎么证明它们是否为同一物质 ？

175. 乙酰苯胺的制备中，反应液中加活性炭的目的是什么？

176. 乙酰苯胺与稀盐酸或稀氢氧化钠溶液反应时生成什么产物？

177. 乙酸异戊酯的制备实验中浓硫酸的作用是什么？

178. 乙酸异戊酯的制备试验中用到了Na2CO3溶液，其作用是什么？

179. 写出比旋光度的计算公式。

180. 若某物质是左旋物质，是否可直接读取刻度盘上的读数作为最终结果？若不能，应怎样处理数据？

181. 旋光仪处于零点时，目镜视场中应看到什么现象？

182. 公式中，和C的单位分别是什么？

183. 比旋光度公式中，L指什么？其单位是什么？C呢?

184. 某些有机物因其分子具有（  ）性，能使偏振光的振动平面发生旋转，被旋转的角度称为（  ）。

185. 对旋光性物质进行旋光度的测定，有何意义？

86. 正丁醇，仲丁醇，叔丁醇溶液中各加入酸性K2Cr2O7溶液后氧化的是哪两个醇？

187. 甘油用什么试剂跟其他物质区别？

188. 乙醛是否能发生碘仿反应？丙醛呢？

189. 丙酮是否与2,4-二硝基苯肼反应？颜色？状态?

190. 蒸馏装置中的温度计液泡的位置？

191. 蒸馏装置的安装应按什么顺序？

192. 大气压越低，一个物质的沸点会越高，还是越低？

193. 向冷凝管通水是由下而上，反过来效果怎样？

194. 微量法测沸点时，沸点应在什么时候读取？为什么？

195. 蒸馏时为什么放入沸石？如果加热后发现未加沸石，应该怎样处理？

196. 蒸馏时，当加热后有馏液出来时才发现冷凝管未通水，请问能马上通水吗？如果不行，应该怎么办？

197. 当蒸馏易挥发和易燃烧物质（如乙醚）时，能不能用明火加热？为什么？

198. 尿素在碱性条件下水解生成什么气体？怎样检验？

199. 草酸加热生成什么气体？怎样检验？

200. 将尿素缓慢加热至熔点以上时，两分子尿素间失去什么气体？怎样检验？

201. 淀粉溶液中加入碘液时生成什么颜色，为什么加热后褪色，冷却后又恢复？

202. 麦芽糖和蔗糖哪个可以发生银镜反应，为什么？

203. 银氨溶液能否长时间放置，为什么？

204. 生成银镜后怎么处理？

205. 蔗糖水解之前不能与斐林试剂反应，水解之后可与斐林试剂反应，为什么？

206. 纯水的制备实验中，装柱时为何要赶净气泡？

207. 纯水的制备实验中，为什么整个操作过程中树脂要一直被水覆盖？

208. 纯水的制备实验中，如何通过化学检验法来检验交换水中是否还含有Cl-离子？

209. 纯水的制备实验中，如何通过化学检验法来检验交换水中是否还含有Ca2+、Mg2+离子？

210. 皂化实验中, 加入酒精的目的是什么？

211. 皂化实验中, 加入饱和食盐水的目的是什么？

212. 皂化实验中, 为保持混合液的原有体积应怎么做？

213. 普通玻璃仪器如何洗涤？

214. 洗涤试管时的注意事项有哪些？

215. 容量仪器的洗涤顺序分哪几步？

216. 玻璃仪器的洗涤分几种，分别应如何洗涤？

217. 一般试剂规格可分为几级？分别是什么？其英文标识是什么？标签的颜色呢？

218. 不同级别的化学试剂的用途有什么不同？

219. 如何读取滴定管的数据？50mL数据最多有几位有效数字？

220. 如何洗涤移液管？

221. 简述酸式滴定管的使用方法？

222. 一份合格的实验报告应包括那些内容？

223. 实验前应预习哪些内容？

224. 简述减压过滤的注意事项？

225. 化学实验室产生的废液怎么处理？

226. 说明酒精灯的使用方法。

227. 滴定操作读数应注意那些事项？

228. 烫伤应如何处理？

229. 受酸腐蚀应如何救护？

230. 受碱腐蚀应如何救护？

231. 有毒物质进入口内应怎样救护？

232. 准确度和精密度有什么区别，二者有什么关系？

233. 为什么缓冲溶液具有缓冲作用？

234. 在吸光光度法中，选择入射光波长的原则是什么？

235. 回流操作应该注意哪些？

236. 简述萃取的原理及注意事项。

237. 简述萃取的操作步骤和注意事项。

238. 蒸馏装置中，都用到了哪些玻璃仪器？

239. 测铁过程中为何加入磷酸?

240. 乙酸异戊酯的制备试验中用食盐水来洗涤产物，目的是什么？能否用水来代替？

241. 乙酸异戊酯的制备试验最后用到了饱和氯化钙和无水硫酸镁，它们的作用是什么？

242. 写出苯甲酸与氢氧化钠反应的产物和现象，然后加盐酸能产生什么产物，有什么现象？