基础化学实验复习题

1. 旋光度数值的大小与下列哪些因素有关？

A. 物质本性    B. 溶液浓度   C. 温度   D. 光源波长   E. 旋光管长度

2. 可在酸性介质中使用氰化物吗？

3. 在测定物质折光率的过程中，阿贝折射仪能不能发生震动和撞击？

4. 测旋光度时，其它条件相同时，旋光管越长，所测旋光度值越（   ）。

5. 测旋光度时，其它条件相同时，所测溶液的浓度越大，旋光度值越（   ）。

6. 比旋光度值与旋光管长度及溶液浓度是怎样的关系？

7．绿色化学的核心是什么？

8. 抽滤（减压过滤）与普通玻璃漏斗过滤相比，有什么优点？

9. 比旋光度为左旋5度，应表示为（    ）。

10．色谱实验中，上行展开时，样品点必须处于展开剂液面的什么位置？

11．展开剂是该色谱的固定相还是流动相？

12．纯乙酰苯胺是（    ）色（    ）状结晶。

13．甲酸属于哪类化学品？

14．甲酸应怎样存放？

15．冰醋酸、甲醛应怎样存放？

16．纸色谱中的纸应当使用什么纸？

17．纸色谱实验中的固定相是什么？

18. 腐蚀性化学品包括哪些？

19. 实验室能否穿凉鞋、拖鞋和短裤，为什么？

20. 实验室能否吃东西（如吃口香糖），为什么？

21. 实验室用电时，如果仪器暂时一段时间内不用，或有些仪器清洁时能否一直通电，为什么？

22. 一般回流装置中，烧瓶中除加待反应物外还应加入什么物质？

23. 在氨基酸的纸色谱的实验中用什么作显色剂？

24. 天然葡萄糖是左旋还是右旋？

25. 果糖是左旋还是右旋？

26. 如果某物质是右旋物质，应按什么方向转动刻度盘？

27. 如果某物质是左旋物质，应按什么方向转动刻度盘？

28. 测定物质折光率时，滴加试样的滴管末端为何不能接触折光仪的棱镜面？

29. 使用折光仪时，需用什么洗涤和擦拭棱镜？

30. 纯物质的熔点范围（即熔程）一般不超过多少℃？

31. 当固体有机物含有杂质时，其熔点以及熔点范围往往会怎样改变？

32. 测定有机物熔点时，毛细管中样品出现什么现象，称为始熔？

33. 测定有机物熔点时，毛细管壁太厚，对测定结果有何影响？

34. 测定有机物熔点时，加热太快，对测定结果有何影响？

35. 本实验室用苯胺制备乙酰苯胺时，选用什么物质作为酰基化试剂？

36. 强氧化剂及其混合物能否研磨或撞击，为什么？

37. 能否用手直接接触化学药品，应该怎样取用药品试剂？

38. 为什么实验者要随时在手边放置一块湿抹布？

39. 实验台可以耐酸碱，如果有强酸或强碱滴到实验台上，可否不用理会？

40. 实验台能否直接接触高温的物体或仪器？

41. 灭火方法主要遵循两条原则是什么？

42. 实验中应遵循绿色化学的基本概念，    必须按要求处理回收，且做作实验步骤之一对待，否则视为       。

43. 实验中一切有      的气体的实验均应在通风橱内进行。

44. 废酸应倒入      中，但不要再向里面倾倒碱液，以免      产生大量的热而发生危险。

45. 剧毒、危险品应有专门的存放地点，室内温度不高于       ，相对温度不能超过      。

46. 强氧化剂（高氯酸，氯酸钾）及其混合物和硝酸铵等不能     或       否则易发生   。

47. 含有哪些化合物的实验室废液不可直接排入下水道？（至少写出三种）

48. 遇触电事故时应如何处理？

49. 防止火势扩展的方法有哪些？

50. 什么叫实验室“三废”？

51. 为什么倒入废酸的废液缸内不能倾倒碱液？

52. 什么叫绿色化学？有几层含义？

53. 测旋光度时，待测液中若有小气泡，应赶至旋光管的什么部位？

54. 把旋光管放入镜筒中时，应将鼓出部位朝上还是朝下倾斜？

55. 为证明两个具有相同熔点的物质是否为同一物质，一般选哪三种比例进行混合后测定熔点？什么结果可确定这两个物质是同一物质？

56. 在氨基酸的纸色谱的实验中，为什么要用铅笔而不用钢笔在层析纸上画基线？

57. 色谱实验中，物质移动的相对距离通常用什么来表示？说明其计算公式。

58. 色谱实验中，如何判断未知物中样点是否与标样是同一物质？

59. 在氨基酸的纸色谱的实验中，流动相是什么？

60. 测定折光率有什么意义？

61. 测定折光率，滴加样品时要注意什么？

62. 制备乙酰苯胺可用苯胺为原料进行酰基化反应，可以提供乙酰基的酰基化试剂有哪些？

63. 测定折光率时，如果你看到的视场中分界线处，色彩斑驳杂乱，如何调节？

64. 折光率nD20中“D”表示什么？用折光仪测定物质折光率n时，可读到小数点后几位？

65. 测定熔点有何意义？

66. 什么是熔点？

67. 什么是熔点范围？

68. 一个未知物具有与某一已知物相同的熔点时，怎么证明它们是否为同一物质？

69. 乙酰苯胺的制备中，反应液中加活性炭的目的是什么？

70. 乙酰苯胺与稀盐酸或稀氢氧化钠溶液反应时生成什么产物？

71. 乙酸异戊酯的制备实验中浓硫酸的作用是什么？

72. 乙酸异戊酯的制备试验中用到了Na2CO3溶液，其作用是什么？

73. 写出比旋光度的计算公式。

74. 若某物质是左旋物质，是否可直接读取刻度盘上的读数作为最终结果？若不能，应怎样处理数据？

75. 旋光仪处于零点时，目镜视场中应看到什么现象？

76. 公式[α]Dt=100αlc中，l和c的单位分别是什么？

77. 比旋光度公式[α]Dt=αlc中，l和c分别指什么？

78. 某些有机物因其分子具有（  ），能使偏振光的振动平面发生旋转，被旋

转的角度称为（  ）。

79. 对旋光性物质进行旋光度的测定，有何意义？

80. 回流装置的安装应按什么顺序？

81. 本实验室对得到的粗乙酰苯胺进行哪些操作后才能得到纯品，再称重计算产率？

82. 向冷凝管通水是由下而上，反过来效果怎样？

83. 回流操作时为什么放入沸石？如果加热后发现未加沸石，应该怎样处理？

84. 回流操作时，当加热一段时间后才发现冷凝管未通水，请问能马上通水吗？如果不行，应该怎么办？

85．根据分离的原理不同，可将色谱分为几类？（至少写出三类）

86．折光率的大小与哪些因素有关？

87．纸色谱主要用于哪些类型化合物的分离检验？（至少写出五类）

88. 简述减压过滤的注意事项？

89. 化学实验室产生的废液怎么处理？

90. 烫伤应如何处理？

91. 受酸腐蚀应如何救护？

92. 受碱腐蚀应如何救护？

93. 有毒物质进入口内应怎样救护？

94. 有机腐蚀品应怎样存放？

95. 有机废物处理方法有哪些？（至少写出五种）

96. 简述回流操作的注意事项。

97. 简述萃取的原理。

98. 简述萃取的操作步骤。

99. 简述萃取的注意事项。

100. 简述显微法测定物质熔点的注意事项。

101. 旋光管装好样品溶液后旋上螺丝帽盖，为什么不能旋得太紧？

102. 以苯胺制备乙酰苯胺是可逆反应，本实验室在实验过程中为提高产率，采取了哪些措施？

103. 乙酸异戊酯的制备试验中用食盐水来洗涤产物，目的是什么？能否用水来代替？

104. 乙酸异戊酯的制备试验最后用到了饱和氯化钙和无水硫酸镁，它们的作用是什么？

105. 乙酸异戊酯的制备试验中用Na2CO3和饱和氯化钙两种溶液来洗涤产物，先用哪种溶液洗涤？为什么不能调换顺序？